## Q_181_LU_Werte
Zusammenstellung der Belastungswerte (LU)
Baubewilligung Nr.
Bauvorhaben / Ort
Besitzer / Bauherrschaft / Ort
Projektverfasser / Ort / Telefon
Anschlüsse DN 15 (1/2") |  | Bestehend Anzahl | LU-Wert | Bestehend Total | Aus-/Neubau Anzahl | LU-Wert | Um-/Neubau Total
Wasseranschluss mit Belastungswert (LU - Loading Unit) nach SVGW-Richtlinien W3, Ausgabe 2013
Wohnbereich
WC-Spülkasten, kalt | kalt |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Waschtisch, Waschbecken | warm / kalt |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Waschtisch, Wandbecken | kalt |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Dusche | warm / kalt |  | 4 | 0 |  | 4 | 0
Dusche | kalt |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Badewanne, warm und kalt | warm / kalt |  | 6 | 0 |  | 6 | 0
Urinoir mit Spülkasten, kalt | kalt |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Urinori mit Druckspüler, kalt | kalt |  | 3 | 0 |  | 3 | 0
Bidet, warm und kalt | warm / kalt |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Küche
Spülbecken | warm / kalt |  | 4 | 0 |  | 4 | 0
Haushalt-Geschirrspülmaschine | kalt |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Haushalt-Geschirrspülmaschine | warm / kalt |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Getränkeautomat, Eismaschine | kalt |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Waschen
Waschtrog | warm / kalt |  | 4 | 0 |  | 4 | 0
Waschtrog, nur kalt |  |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Waschmaschine, nur kalt |  |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Waschmaschine, warm und kalt | warm / kalt |  | 4 | 0 |  | 4 | 0
Diverse
Stand-/Wandausguss | warm / kalt |  | 4 | 0 |  | 4 | 0
Waschrinne (Anzahl Armaturen) | warm / kalt |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Waschrinne, nur kalt (Anzahl Hahnen) | kalt |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
Entnahmearmatur Balkon, Terrasse | kalt |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
Spezialarmaturen, kleiner als 0,5 l/s |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aussenbereich
Entnahmearmatur Garten, Garage | kalt |  | 5 | 0 |  | 5 | 0
Schwimmbad, Pool | kalt |  | 5 | 0 |  | 5 | 0
Diverse |  |  |  | 0 | 70 | 1 | 70
Total Belasungswerte |  | Gesamt bestehend |  | 0 | Gesamt Neu |  | 70
Spitzendurchfluss QD = l/s |  |  |  | l/s |  |  | l/s
Summendurchfluss 0,3 l/s bis 300 l/s |  |  |  | 0 |  |  | 0.91229
Summendurchfluss 0,5 l/s bis 15 l/s |  |  |  | 0 |  |  | 0.98603
Auswahl Spitzendurchfluss gerundet | [6 empty] | 0
Entnahmestellen grösser als 0,5 l/s | [6 empty] | 0
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift Projektverfasser